cd. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 3 –Dostawa i  montaż mebli do pracowni aptecznej

Poz. 1.  Szafa na odczynniki chemiczne  szt. 1

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | szafa na odczynniki chemiczne o wymiarach min. 800mm x 600mm x 1800 mm | TAK |  |
| 2 | zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami zamykanymi na zamek. | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| Poz.2. szafa z półkami na surowce farmaceutyczne szt.3 Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy) Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca) Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca) Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres) |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| 1 | szafa z półkami na surowce farmaceutyczne i substancje roślinne o wymiarach min. 800mm x 600mm x 1800 mm | TAK |  |
| 2 | zamykana dwuskrzydłowymi drzwiami zamykanymi na zamek | TAK |  |
| 3 | wykonana z gładkiego materiału, umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 4 | Kolor biały | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Poz.3. stół ekspedycyjny  – szt. 1

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | stół ekspedycyjny z blatem roboczym na wys. 900mm o wymiarach 1600mm x 900mm z nadstawką po stronie Klienta wysokości 300mm wykończonej blatem o szerokości 250mm, przygotowany do instalacji stanowiska komputerowego | TAK |  |
| 2 | wyposażony w szuflady do przechowywania wyodrębnionych asortymentowo produktów leczniczych i wyrobów medycznych głębokości min. 90 mm z co najmniej dwoma przegrodami wzdłuż każdej z szuflad | TAK |  |
| 3 | wykonany z materiału umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

| Poz.4. szafa ( regał ) ekspedycyjny szt.1 Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy) Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca) Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca) Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres) |
| --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| 1 | Szafa (regał) ekspedycyjny wysokości min. 1800mm i szerokości 1200 mm zamykany do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi (najlepiej do wys. blatu czyli ok 800 mm) w części zamykanej wyposażony w szuflady lub zamykane drzwiczkami półki głębokości 600mm w części otwartej wyposażone w półki umożliwiające prezentację asortymentu aptecznego o min głębokości 400mm, | TAK |  |
| 2 | wykonany z materiału umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| Poz.5. szafa magazynowa szt.1 Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy) Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca) Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca) Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres) |
| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| 1 | szafa magazynowa zamykana do przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych o wymiarach 1800mm x 1200mm x 600mm, | TAK |  |
| 2 | wykonana z materiału umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję | TAK |  |
| 3 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy