***cd. Załącznik nr 5 do SIWZ***

**Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 6. Dostawa sprzętu optycznego**

**Poz. 1. mikroskop optyczny szt.2**

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | powiększenie: 40-400x | TAK |  |
| 2 | tubus obracany o 360°, | TAK |  |
| 3 | oświetlenie LED | TAK |  |
| 4 | kondensor soczewkowy | TAK |  |
| 5 | przysłony polowe | TAK |  |
| 6 | stolik przedmiotowy co najmniej 90 x 90 mm | TAK |  |
| 7 | korpus aluminiowy | TAK |  |
| 8 | obustronna śruba makrometryczna | TAK |  |
| 9 | pole widzenia okularu 10x | TAK |  |
| 10 | zabezpieczony przed wysunięciem się z tubusa | TAK |  |
| 11 | obiektywy: 4x, 10x, 40x | TAK |  |
| 12 | obiektyw 40x z blokadą przed zgnieceniem preparatu | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

**Poz 2. zestaw do wykonywanie preparatów mikroskopowych szt.2**

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | gotowe zestawy preparatów roślinnych | TAK |  |
| 2 | zestaw do samodzielnego tworzenia preparatów | TAK |  |
| 3 | szkiełka przedmiotowe i nakrywkowe ( co najmniej 100 szt.) | TAK |  |
| 4 | pipety | TAK |  |
| 5 | skalpel | TAK |  |
| 6 | odczynniki | TAK |  |
| 7 | pęseta | TAK |  |
| 8 | igła preparacyjna | TAK |  |
| 9 | próbówki | TAK |  |
| 10 | przylepne etykiety do opisywania preparatów | TAK |  |

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentacji wykonawcy