cd. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Część nr 8. Dostawa sprzętów do pracowni farmaceutycznej

Poz. 1.  kapsułkarka ręczna – 3 szt.

| Lp. | Parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | możliwość rozdozowania proszku bez konieczności ważenia | TAK |  |
| 2 | wykonane ze trwałych i zmywalnych materiałów | TAK |  |
| 3 | możliwość szybkiego odliczania kapsułek | TAK |  |
| 4 | możliwość wykonywania kapsułek w rozmiarach „0”, „1” i „3” równocześnie bez konieczności zmiany płyt | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania jednocześnie 100 kapsułek na każdej kapsułkarce | TAK |  |
| 6. | Przynajmniej częściowo wykonana z elementów stalowych | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Poz. 2.  Pozycjoner ( dozownik) do kapsułkarki ręcznej – 2 szt

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie umożliwia nałożenie na kapsułkarkę jednocześnie co najmniej 50 kapsułek | TAK |  |
| 2 | Kompatybilny z kapsułkarką ręczną rozmiar „0” oraz „3” | TAK |  |
| 3 | gwarancja min. 12 miesięcy | TAK |  |

Poz. 3.  Pędzel do czyszczenia – 3 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pędzel przeznaczony do czyszczenia kapsułkarki i zestawu płyt. | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  reprezentacji wykonawcy