cd. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Część nr 9 –Dostawa wyposażenia do pracowni masażu

# Poz 1. Asystor –  szt. 5

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stelaż metalowy | TAK |  |
| 2 | Stolik posiada trzy drewniane półki | TAK |  |
| 3 | Przybliżone wymiary (+/-2cm): -56x38x82cm | TAK |  |
| 4 | gumowe kółka 4 szt. | TAK |  |
| 5 | kolor szaro – popielaty | TAK |  |

Poz. 2. Stolik pod aparaturę medyczną –  szt.1

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Stolik przeznaczony do transportowania i ustawiania aparatury medycznej | TAK |  |
| 3 | Stelaż metalowy | TAK |  |
| 4 | wyposażony w 3 półki | TAK |  |
| 5 | Przybliżone wymiary wymiary (+/-2cm): -56x38x82cm | TAK |  |
| 6 | gumowe kółka 4 szt. | TAK |  |
| 7 | kolor szaro – popielaty | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do  reprezentacji wykonawcy