***cd. Załącznik nr 5 do SIWZ***

**Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia**

**Zadanie nr 11 –Dostawa sprzętu do pracowni stomatologicznej**

**Poz 1. Fantom głowy – szt. 2**

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent: ……………………………... (pełna nazwa, adres)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Parametry techniczne wymagane** | **Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać)** |
| 1 | Głowa treningowa z uzębieniem | TAK |  |
| 2 |  komplet górnej i dolnej szczęki | TAK |  |
| 3 | elastyczna guma imitującą zachowanie skóry | TAK  |  |
| 4 | z możliwością dokupienia zębów do szczęki i łatwej ich wymiany | TAK |  |
| 5 | waga: co najmniej 5kg | TAK |  |
| 6 | Przybliżone wymiary (+/-2cm):37x34x38 | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

**UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.**

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

 ……………………………………………

 Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

 reprezentacji wykonawcy