cd. Załącznik nr 5 do SIWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5 –Dostawa sprzętu do pracowni kosmetycznej

# Poz 1. Cążki do skórek szt.4

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cążki do skórek co najmniej 10 cm nierdzewne | TAK |  |
| 2 | Ostrze co najmniej 6 mm | TAK |  |
| 3 | Można sterylizować w autoklawach | TAK |  |

Poz. 2. Zestaw baniek chińskich – zestawy 10

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bańki chińskie silikonowe | TAK |  |
| 2 | 4 sztuki o wymiarach: co najmniej 6,3 cm 5,3 cm 4,0 cm 2,5 cm | TAK |  |

## Poz 3. Pęsety do regulacji brwi –  szt.10

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | długość co najmniej 90 mm | TAK |  |
| 2 | szerokość końcówek co najmniej 3 mm | TAK |  |
| 3 | ostre i przylegające skośne końcówki | TAK |  |
| 4 | ergonomicznych kształt | TAK |  |
| 5 | stal chirurgiczna | TAK |  |
| 6 | wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 8 | możliwość sterylizacji w autoklawie | TAK |  |

Poz 4. Cęgi kątowe – 2 szt.

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cęgi nadają się do dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 2 | Co najmniej dwuletnia gwarancja producenta | TAK |  |
| 3 | Długość całkowita – co najmniej 125 mm | TAK |  |
| 4 | Długość ostrza - co najmniej 18 mm | TAK |  |
| 5 | Szerokość ostrzy – co najmniej 11 mm | TAK |  |
| 6 | Rodzaj ostrza – boczny/wklęsły/ostry | TAK |  |
| 7 | Długość uchwytu- co najmniej 90 mm | TAK |  |
| 8 | Rodzaj uchwytu- ergonomiczny, antypoślizgowy. | TAK |  |

Poz 5. Zestaw do frezów diamentowych do manicure – 4 zestawy

Oferowany model: ……………………..….. (model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia: …………………………. (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji ……………………………. (wypełnia wykonawca)

Producent:	……………………………... (pełna nazwa, adres)

| Lp. | Parametry techniczne | Parametry techniczne wymagane | Parametry techniczne oferowane (podać lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Frezy Diamentowe –zestaw zawiera co najmniej 30 frezów | TAK |  |
| 2 | Średnica trzonu: 2,35mm | TAK |  |
| 3 | Zastosowanie: frezarki przy zabiegu manicure i pedicure | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy